Технические характеристики котла отопительного Kalvis K-400:

Тепловая мощность			400 кВт

Вид топлива				твердое

КПД						83%

Расход топлива				143 кг/ч

Рабочее давление воды		0,6 Мпа

Напряжение эл. питания, 50 Гц	400 В

Потребляемая эл. мощность		0,3 кВт

Габаритные размеры:

Длина					2380 мм

Ширина					1400 мм

Высота					2600 мм

Масса					3100 кг